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	Къабарты-Малкъар Республиканы Терк муниципальный районуну Интернациональное эл поселениясыны Совети

	СОВЕТ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КБР


«19» февраля 2025 года                                                             
 62-ая- сессия

                                                                                  7- созыва
РЕШЕНИЕ № 62/2
УНАФЭ № 62/2
УНОУ № 62/2
О внесении изменений и дополнений в решение Совета

местного самоуправления с.п. Интернациональное Терского муниципального района КБР от 05.04.2023 г. № 30 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Интернациональное Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»
На основании Протеста прокуратуры Терского района от 20.12.2024 № 11-24-2024/Прдп1992-24, в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. № 3"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", Совет местного самоуправления сельского поселения Интернациональное Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, решил:
1. Внести в решение сессии Совета местного самоуправления с.п. Интернациональное Терского муниципального района КБР от 05.04.2023 г. № 30 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения Интернациональное Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики» следующие изменения и дополнения: 
1.Первый абзац п.7.6.4. изложить в новой редакции: «Для сбора жидких отходов от неканализованных зданий устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м».
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте http://adm-internacionalnoe.ru/ сельского поселения Интернациональное Терского муниципального района КБР.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального обнародования.

4. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой.
Глава сельского поселения Интернациональное
Терского муниципального района КБР                                    В.П. Ханиев

